厦门同集热电有限公司

电气设备年检（预防性试验）项目

竞争性谈判采购文件

项目编号：技术052【2022】007

厦门同集热电有限公司

2022年9月

## 第一部分 采购邀请书

## 厦门同集热电有限公司对电气设备预防性试验项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

## 项目概况

## 项目名称：电气设备预防性试验项目

## 项目地点：厦门同集热电有限公司厂区

## 资金来源：国有企业自筹资金

## 项目工期：合同签订生效后一年内

## 响应时间：合同签订后，采购方根据实际生产情况，预计本项目不少于二批次进行（其中包含春节等节假日），成交供应商每次接到采购方通知后48小时内到达采购方厂内进行电气设备预防性试验。

## 报价方资格要求

## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

## 报价方需具有电力工程施工总承包三级及以上资质或送变电工程专业承包三级及以上资质或机电设备安装工程专业承包三级及以上资质；且必须具有国家电力监管委员会颁发的承试类承装（修、试）三级及以上资质。

- 项目负责人及参与试验人员须具备电工进网作业许可证，主要试验人员须持有特种类电工进网作业许可证（高压试验专业）。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

## 自2018年1月1日起至报价截止日期，报价方必须具备国内开关站或变电站调试试验业绩6份，发电厂检修调试不少于5份的相关业绩，并提供合同复印件（须体现合同签订时间）。

## 报价截止时间

## 报价文件须于2022年9月21日上午11:00（北京时间）之前提交到厦门市同安区美禾三路399号，厦门同集热电有限公司一楼104办公室。

## 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

## 报价文件须盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、联系人、联系电话同时加盖公章。

## 谈判时间和地点

## 采购方将于2022年9月21日上午11:00（北京时间），在厦门同集热电有限公司一楼104开标室谈判。

## 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

## 谈判保证金

## *5.1报价方应在报价截止时间2022年9月21日上午11:00前须缴足谈判保证金人民币叁仟元整（¥3000.00），未按规定缴足谈判保证金，属无效报价文件。

## 5.2谈判保证金提交的时间及方式：报价方应于报价截止时间前从供应商基本账户以电汇或银行转账的方式汇达采购方指定的保证金账户。

## 5.3原则上不接受以个人账户缴交保证金，确需以个人账户为报价方缴交保证金的，经我司同意后，需报价方提供书面说明，并加盖公章。

## 5.4谈判保证金汇款凭证上用途栏应注明“项目名称+谈判保证金”。在汇款凭证单背面注明退还谈判保证金时报价方收款的银行账号和开户行。

## 5.5第一成交候选供应商谈判保证金将自动转为合同履约金；若第一成交候选供应商拒不履行签订合同，我司将不予退还该保证金并顺延第二成交供应商签订合同。除出现不予退还谈判保证金情形及成交供应商外的报价方谈判保证金，我司将在项目谈判后10个工作日内无息退还该保证金。合同履约金在合同履行结束后10个工作日内无息退还。

## 5.6谈判保证金账户，谈判保证金均须存入或转入以下账号，其它收款单位均视为无效。

## 收款单位：厦门同集热电有限公司

## 账号：35101556001050000117

## 开户行：建设银行厦门分行集美支行

- 项目限价

## 本项目设最高限价人民币7.5万元，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。

## 评审原则

本次谈判采用最低价成交法。评审小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判过程中如报价方代表未到现场，视为谈判报价维持采购文件报价价格不变，谈判报价最低者确定为成交供应商。

## 8 联系人

## 王小伟（联系电话：0592-7396292）

## 9 监督电话

## 海发集团纪检监察室电话：0592-6800131

## 环保能源纪检小组电话：  0592-6807528，邮箱：wengjs@xmhaifa.com

厦门同集热电有限公司

2022年09月16 日

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为电气设备预防性试验项目竞争性谈判采购，采购方为厦门同集热电有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：电气设备预防性试验项目 - 采 购 人：厦门同集热电有限公司 - 采购方式：公开竞争性谈判 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：技术052【2022】007 - 质量要求：合格 - 工期要求：合同签订后一年内完成所有委托试验项目。 |
| 2 | 响应人资格要求 - 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。 - 报价方需具有电力工程施工总承包三级及以上资质或送变电工程专业承包三级及以上资质或机电设备安装工程专业承包三级及以上资质；且必须具有国家电力监管委员会颁发的承试类承装（修、试）三级及以上资质。 - 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 - 项目负责人及参与试验人员须具备电工进网作业许可证，主要试验人员须持有特种类电工进网作业许可证（高压试验专业）。 - 自2018年1月1日起至报价截止日期，报价方必须具备国内开关站或变电站调试试验业绩6份，发电厂检修调试不少于5份的相关业绩，并提供合同复印件（须体现合同签订时间）。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判截止日起60天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。报价文件为一份正本、一份副本。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2022年9月21日11时00分 响应报价文件递交至：厦门同集热电有限公司一楼104办公室 |
| 7 | 谈判时间：2022年9月21日11时00分 谈判地点：厦门同集热电有限公司一楼104办公室 |
| 8 | 谈判规则： - 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当全员到齐与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方代表进行一轮谈判。报价方代表未到现场，视为维持谈判价格和报价文件价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 实质性响应采购文件要求的报价方即通过资格和符合性审查，满足采购需求、质量和服务等且报价最低的前三位报价方，拟推荐为成交候选供应商。谈判小组根据谈判报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定谈判报价最低者为成交供应商。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 采购邀请书

- 谈判须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 技术规范书

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价方对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件；

- 相关业绩证明，提供合同复印件。

- 质量保证和售后服务承诺书；

- 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的报价文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门同集热电有限公司一楼104办公室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未按要求标识项目名称、联系人、联系电话和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在谈判过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定的报价截止时间前递交报价文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。

- 谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 谈判过程中，报价方提交的澄清文件和最终承诺书，应由报价方法定代表人或授权代表签署后生效，报价方应受其约束。

- 本次谈判采用经评审合格最低价成交法。评审小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判过程中如报价方代表未到现场，视为谈判报价维持采购文件报价价格不变，谈判报价最低者确定为成交供应商。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到成交通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 第三部分 技术规格及要求

## 技术规格及要求

## 详见第六部分技术规范书。

## 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

## 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件及图纸中的遗漏项目，并在报价文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除采购方提出变更外，不再调整合同金额，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

## 采购方的2台锅炉根据设备情况按1运1备的方式轮换运作，并只有在重大节假日期间（比如春节）安排全厂停产检修。因此报价方必须根据采购方实际生产运行时间安排要求，在部分停炉及停产期间按照采购方的指导分批分次进行电气设备试验作业，报价方在报价时应考虑分批次及节假日加班这部分成本。

## 报价方提供的项目技术规格、试验标准及技术规范等必须符合现行国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

## 试验项目、内容严格按照采购方要求和现行国家、行业相关标准、规程执行，不得漏项、缺项。对漏缺项试验项目采购方有权要求成交供应商在规定时间内补齐试验并出具试验报告。

## 报价方必须提供详细的施工组织设计，施工组织设计应包括：主要施工方法；保证工程质量、安全、文明施工的措施；材料、施工仪器设备、劳动力计划；项目管理班子配备情况等。

## 报价方所采用的试验仪器设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到采购方认可，现场技术和管理人员必须具备相关资格证书。

## 成交供应商施工前必须组织专业人员对采购方提供的相关图纸进行校核，对图纸不完整、不准确、存在缺漏、相互矛盾及错误的应在施工前书面提出，及时通知采购方；若成交供应商对相关图纸不进行校核，不按规范操作造成设备损坏等均由成交供应商负责，确保项目最终按要求完整、合格交付采购方投入使用。

## 验收标准与要求

## 报价方应承诺确保按现行国家、电力行业相关标准、规程及本技术规范书的要求进行施工，并出具国家电力部门认可的试验报告并签字、加盖试验单位的章，按照一定的规则分类、装订整齐，对试验不合格的设备给出书面的整改意见。

## 本次施工采用的仪器设备、安全设施等必须符合国家的标准规定。

## 2.3 验收依据：谈判文件、报价文件、试验报告及现行国家及行业有关规定，均为验收依据。

## 报价方式及付款方式

## 报价方须以人民币报价，报价应含施工费、仪器设备使用费、人工费、措施费、税费等至验收合格后交付采购方使用的全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为6％增值税专用发票，未说明是否含税报价一律视为含税价。

## 付款方式

## 经双方确认完成合同内容约定的工程量后，采购方收到成交供应商开具全额增值税专用发票后，15个工作日内采购方支付成交供应商合同款项。

## 其他事项

## 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

## 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

## 报价方认为需采购方配合的事宜。

## 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

## 成交供应商必须于中标通知书发出之日起，10日内领取中标通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

## 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

## 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

## 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与谈判文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门同集热电有限公司

住所地：厦门市同安区美禾三路399号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方电气设备预防性试验项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

- 项目概况

- 项目名称：电气设备年检（预防性试验）项目。

- 项目地点：厦门同集热电有限公司厂区。

- 项目内容：厂内电气设备预防性试验。

- 项目工期：合同签订生一年内。

- 项目要求：合同签订后，根据实际生产情况，甲方预计将本项目分二批次进行，乙方每次接到甲方通知后48小时内到达甲方厂内，按照甲方检验批次进行电气设备预防性试验。

- 合同价款及付款方式

- 合同价款（含6%税）：人民币             元 。

## 付款方式：	合同签订生效。经双方确认完成合同内容约定的工程量后，采购方收到成交供应商开具全额增值税专用发票后，15个工作日内采购方支付成交供应商合同款项。

- 双方现场代表

- 甲方代表：            　职务

- 乙方代表：              职务

- 项目质量及验收标准

- 质量要求标准：合格

- 验收标准：按国家、电力行业现行相关标准、规程，甲方的采购文件及乙方的应标文件要求，乙方出具的试验报告。

- 甲方责任

- 在乙方开展电气设备预防性试验服务工作时甲方应派员予以积极配合，组织协调相关事宜，联络沟通工作；甲方在开工前应办理好各种手续，使项目具备试验条件、开工前对乙方进行安全技术交底。

- 甲方应向乙方提供有关检测电气设备装置方面的图纸、有关检修、运行等数据记录等有关的技术资料，

- 甲方应按预定的方案要求完成相关准备工作，包括仪器用电、试验用照明，甲方负责安全防护隔离以及反事故措施执行；

- 乙方人员到厂工作时，甲方应提供饮食方便，费用乙方自理。

- 乙方责任

- 乙方保证严格依据现行的DL/T 596《电力设备预防性试验规程》、DL/T995《继电保护和电网安全自动装置检验规程》、GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》等相关技术规范和标准，严格按照检测业务流程，对甲方的检测范围和检测项目，进行全面的检查和测试。

- 乙方工作人员进入检测现场，必须遵守甲方的安全管理制度及其他相关规定，对试验工作范围内的设备安全负责。乙方在项目施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应根据甲方生产的实际情况安排，分批次对甲方电力设备进行试验，在接到甲方需要做试验的通知后，48小时内组织人力物力赶到现场开展工作，预测时间包含国庆、春节等节假日期间。乙方保证对人工进行统筹规划并进行合理安排，因发生停工而造成的乙方停工、窝工损失全部由乙方承担。

- 现场检测结束后，乙方应当在10个工作日内处理、分析各项检测数据，出具国家电力部门认可的试验报告，并对检测数据的真实性、准确性负责。由于乙方原因造成的检测结果失实，乙方应承担相应的责任。乙方出具的检测报告必须符合有关规范要求。

- 乙方及其工作人员不得违反相关技术规定和国家关于安全生产、廉洁自律等方面的规定。

- 双方另行签定安健环协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

- 乙方拒不提供本合同规定的技术服务，或不交付合同定的技术服务工作成果，甲方有权解除合同，乙方应返还全部技术服务报酬及占用期间的利息，并交付违约金，违约金为合同额的20%，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应承担赔偿责任。

- 乙方无正当理由，逾期向甲方提供技术服务或逾期交付合同规定的技术服务工作成果的，应按合同金额每日1％支付违约金；逾期30日的，甲方有权终止合同，乙方应返还全部技术服务报酬及占用期间的利息，并支付违约金。违约金为合同额的20％，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍承担责任。

- 违反本合同其他约定，根据《中华人民共和国民典法》及其他法律法规、地方规章承担违约责任。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

- 合同订立时间　2022年  　月    日

- 合同订立地点：厦门同集热电有限公司

- 本合同一式四份，甲乙方双各持两份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

法定代表：                              法定代表：

授权代表：                              授权代表：

电话：  	 电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	 传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门同集热电有限公司

- 电气设备年检（预防性试验）项目

- 响应报价文件

- 项 目 编 号：技术052【2022】007

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2022 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件（见附件8）；

- 相关业绩证明，提供合同复印件（见附件9）；

- 施工组织设计（见附件10）

- 质量保证和服务承诺书（见附件11）；

- 退还谈判保证金账户表（见附件12）

- 报价方认为需要提供的其他资料。

附件1 响应函

厦门同集热电有限公司：

- 我方已仔细研究了   电气设备年检（预防性试验）  项目的谈判文件全部内容，愿意以人民币：                   的总报价，含6％增值税专用发票。按照谈判文件、项目合同、和技术规范等承接上述电气设备预防性试验项目。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方确定为成交供应商，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，项目及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并提交符合规范性的全部试验报告。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、10KV干式变压器5台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#厂变、2#厂变、0#厂变 | SGB10-1600/10 | 3 | 台 |  |  |
| 2 | #1、2循环水变 | SGB10-500/10 | 2 | 台 |  |  |
| 二、10KV KYN28开关柜15面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 同集Ⅰ、Ⅱ进线开关柜 2面 | 10KV真空开关VD4M-12/1250A/31.5A | 2 | 台 |  |  |
|  |  | 电流互感器LZZBJ9-10C2,600/5（0.5/10p20/10p20） | 6 | 台 |  |  |
|  |  | 电压互感器REL10 10/0.1KV | 2 | 台 |  |  |
|  |  | 避雷器HY5WZ2-17/45 | 3 | 台 |  |  |
|  |  | 微机保护/测控装置PSL646u/PSP649/PSL649A | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 10KV母联900开关柜 1面 | 10KV真空开关 VD4M-12/1250A/31.5A | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 电流互感器LZZBJ9-10C2,600/5（0.5/10p20） | 3 | 台 |  |  |
|  |  | 微机保护/测控装置PSL649/PSR659 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 1#发电机903开关柜 1面 | 10KV真空开关 VD4M-12/1250A/31.5A | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 电流互感器LZZBJ9-10C2,600/5（0.5/10p20/10p20） | 6 | 台 |  |  |
|  |  | 避雷器HY5WZ2-17/45 | 3 | 台 |  |  |
| 4 | 10KV馈线开关柜（1#风机909、2#引风机919、1#送风机911、2#送风机921、0#厂用变913、1#厂变905、2#厂变915、1#循环变907、2#循环变917） 9面 | 10KV真空开关 VEP-12/1250A/31.5 | 9 | 台 |  |  |
|  |  | 电流互感器LZZBJ9-10C2，150（75） /5/5 | 27 | 台 |  |  |
|  |  | 微机保护装置PST649E/PSM669B | 9 | 台 |  |  |
|  |  | 电力电缆 | 13 | 条 |  |  |
| 5 | #1、2、3给水泵 | 微机保护装置PSM669B | 3 | 台 |  |  |
| 6 | PT柜（9004-I、II、） 2面 | 隔离手车 | 2 | 台 |  |  |
|  |  | 电压互感器REL10-R/JDZJKX-10 | 6 | 台 |  |  |
|  |  | 避雷器HY5WZ2-17/45 | 6 | 台 |  |  |
| 7 | 10KV母线 |  | 2 | 组 |  |  |
| 8 | 微机备自投 | 4套低压备自投，1套高压备自投 | 5 | 套 |  |  |
| 三、10KV电动机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10KV异步电动机 | 315KW～450KW | 4 | 台 |  |  |
| 四、接地装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地阻抗测试 | 约330米*180米 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 接地导通电阻 | 配电室等厂房 | 10 | 点 |  |  |
| 合计总价： 含税报价，税率为 6％ |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价方须以人民币报价，报价应含人工费、措施费、税费等全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为6％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与 电气设备年检（预防性试验）项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门同集热电有限公司

关于贵司  电气设备年检（预防性试验）  项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的   电气设备年检（预防性试验）  项目的相关服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购、参加报价竞争的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 自2018年1月1日起至报价截止日期，报价方必须具备国内开关站或变电站调试试验业绩6份，发电厂检修调试不少于5份的相关业绩，并提供合同复印件（须体现合同签订时间）。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第3、4项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门同集热电有限公司（以下简称“采购方”）开展报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在项目的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门同集热电有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件8 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件9相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章）

## （自2018年1月1日起至报价截止日期，报价方必须具备国内开关站或变电站调试试验业绩6份，发电厂检修调试不少于5份的相关业绩，并提供合同复印件（须体现合同签订时间）。）

附件10 施工组织设计

致：厦门同集热电有限公司

根据贵方采购项目的采购公告，我司对该电气设备年检（预防性试验）项目施工施工组织设计具体如下：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

备注：主要施工方法；保证工程质量、安全、工期、文明施工的措施；材料、施工仪器设备、劳动力计划；施工进度计划；项目管理班子配备情况等

附件11  质量保证和服务承诺书

厦门同集热电有限公司：

根据谈判文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

服务联系人：

服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：由报价方填写。

附件12 退还谈判保证金账户表

| 报价人名称 |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码证 |  |
| 项目编号 |  |
| 项目名称 |  |
| 谈判保证金金额 |  |
| 收款单位名称 |  |
| 开户银行（需填写完整） |  |
| 开户行账号（原来转谈判保证金账号） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

备注：由于以上信息错误导致保证金无法及时退还的责任由报价人自行负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件13  报价方认为需要提供的其他资料。

第六部分 技术规范书

## 总则

## 本技术规格及要求适用于厦门同集热电有限公司电气设备预防性试验项目。

## 本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，施工方应保证提供符合国家和电力行业规范和有关标准，并且功能完整、性能优良的相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

## 报价方根据DL/T 596《电力设备预防性试验规程》、DL/T995《继电保护和电网安全自动装置检验规程》、GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》等电力行业和国家标准的内容要求进行试验，所做的试验项目必须符合相关标准中的相应试验要求，同时遵守厂家出厂技术资料上的注意事项。

## 采购方的待检设备明细表内的设备型号和数量基本上和实际相符，报价方根据待检设备清单进行报价，试验、税金、交通等所有费用均计在设备单价内。如果最终所做的试验项目比采购文件中的待检设备清单略有增加，则不再进行价格调整。

## 本要求中未明确规定的细节、工序，双方协商解决。

## 项目概况

## 2.1厦门同集热电有限公司建设规模为2×35t/h循环流化床锅炉配1x6MW发电机组，为区域性热电厂，实现轻工食品园工业区集中供热。电厂10kV电缆出线2回，1回出线对应I段母线接入110kV洪塘头变，2回出线对应II段母线接入轻银开关站，发电机机端电压为10.5kV；10kV选用中置式高压开关柜，配真空断路器。

2.2项目内容及具体工作量清单

采购方的待检设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、10KV干式变压器5台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#厂变、2#厂变、0#厂变 | SGB10-1600/10 | 3 | 台 |  |  |
| 2 | #1、2循环水变 | SGB10-500/10 | 2 | 台 |  |  |
| 二、10KV KYN28开关柜15面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 同集Ⅰ、Ⅱ进线开关柜 2面 | 10KV真空开关VD4M-12/1250A/31.5A | 2 | 台 |  |  |
|  |  | 电流互感器LZZBJ9-10C2,600/5（0.5/10p20/10p20） | 6 | 台 |  |  |
|  |  | 电压互感器REL10 10/0.1KV | 2 | 台 |  |  |
|  |  | 避雷器HY5WZ2-17/45 | 3 | 台 |  |  |
|  |  | 微机保护/测控装置PSL646u/PSP649/PSL649A | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 10KV母联900开关柜 1面 | 10KV真空开关 VD4M-12/1250A/31.5A | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 电流互感器LZZBJ9-10C2,600/5（0.5/10p20） | 3 | 台 |  |  |
|  |  | 微机保护/测控装置PSL649/PSR659 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 1#发电机903开关柜 1面 | 10KV真空开关 VD4M-12/1250A/31.5A | 2 | 台 |  |  |
|  |  | 电流互感器LZZBJ9-10C2,600/5（0.5/10p20/10p20） | 6 | 台 |  |  |
|  |  | 避雷器HY5WZ2-17/45 | 3 | 台 |  |  |
| 4 | 10KV馈线开关柜（1#风机909、2#引风机919、1#送风机911、2#送风机921、0#厂用变913、1#厂变905、2#厂变915、1#循环变907、2#循环变917） 9面 | 10KV真空开关 VEP-12/1250A/31.5 | 13 | 台 |  |  |
|  |  | 电流互感器LZZBJ9-10C2，150（75） /5/5 | 27 | 台 |  |  |
|  |  | 微机保护装置PST649E/PSM669B | 9 | 台 |  |  |
|  |  | 电力电缆 | 13 | 条 |  |  |
| 5 | PT柜（9004-I、II、） 2面 | 隔离手车 | 2 | 台 |  |  |
|  |  | 电压互感器REL10-R/JDZJKX-10 | 6 | 台 |  |  |
|  |  | 避雷器HY5WZ2-17/45 | 6 | 台 |  |  |
| 6 | 10KV母线 |  | 2 | 组 |  |  |
| 7 | 微机备自投 | 4套低压备自投，1套高压备自投 | 5 | 套 |  |  |
| 三、10KV电动机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10KV异步电动机 | 315KW～450KW | 4 | 台 |  |  |
| 四、接地装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地阻抗测试 | 约330米*180米 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 接地导通电阻 | 配电室等厂房 | 10 | 点 |  |  |
| 合计总价： 含税报价，税率为 6％ |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价方须以人民币报价，报价应含人工费、措施费、税费等全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为6％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。 |  |  |  |  |  |  |

## 2.3设备定检项目

## 报价方按DL/T 596 电力设备预防性试验规程、DL/T995 继电保护和电网安全自动装置检验规程, DL/T1166 《大型发电机励磁系统现场试验导则》、GB50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准等现行版本要求对相关电力设备的具体试验项目包含但不限于以下明细：

## 2.3.1干式变压器（10KV）：绕组绝缘电阻和吸收比；绕组直流电阻；交流耐压试验；铁芯及夹件的绝缘电阻，测温装置及其二次回路试验

## 2.3.2高压开关柜（10KV）：	辅助回路和控制回路绝缘电阻；检查电压抽取（带电显示）装置；五防功能检查。

## 2.3.3 真空断路器：	绝缘电阻；导电回路电阻；交流耐压试验（断路器主回路对地、相间及断口）；辅助回路和控制回路交流耐压试验；分合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻

## 2.3.4 隔离开关（10KV）：主回路绝缘电阻；导电回路电阻；二次回路的绝缘电阻；交流耐压试验（主回路对地及相间）

## 2.3.5电压互感器PT（10KV）：绕组绝缘电阻；直流电阻；交流耐压试验；PT回路的绝缘

## 2.3.6电流互感器CT（10KV）：绕组绝缘电阻；直流电阻；交流耐压试验；CT回路的绝缘

## 2.3.7避雷器（过电压保护装置）：绝缘电阻；工频放电电压/直流1mA电压及0.75U1mA下泄漏电流；底座绝缘检查

## 2.3.8继电保护装置定检：定值校验；保护整组试验

## 2.3.9 10KV母线：	绝缘电阻 ；交流耐压

## 2.3.10 电力电缆：主导体绝缘 ；屏蔽层及外护套绝缘电阻；交流耐压

## 2.3.11交流电动机（10KV）	：绕组的绝缘电阻和吸收比；绕组的直流电阻 ；定子绕组泄漏电流和直流耐压试验

## 2.3.12接地装置：参照现行DL/T475《接地装置特性参数测量导则》进行接地网阻抗测试；测量电力设备接地引下线与接地网（或与相邻设备）的导通电阻。

## 要求细则

## 3.1 采购方为集中供热单位，设备常年处于生产运行状态，大部分10KV电气设备必须等停炉、或全停产时方可进行试验。采购方的3台锅炉根据设备情况按2运1备的方式轮换运作，并只有在重大节假日期间（比如春节）安排全厂停产检修。因此报价方必须根据采购方实际生产运行时间安排要求，在部分停炉及停产期间按照采购方的指导分批分次进行试验作业，报价方在报价时应考虑分批次及节假日加班这部分成本。

## 3.2 因采购方停炉或停产时间短，报价方必须具备两组工作人员和试验设备同时作业的能力，在必要时有可能三组同时作业，确保能按时间计划完成批次的试验任务。

## 3.3报价方应到现场勘察系统实际情况，做好试验计划、试验方案、方法、安全注意事项以及所需设备、相关人员及其它必备工器具等。报价方在试验前必须提交施工作业方案：包括组织措施、技术措施、安全措施、项目施工方案和应急预案等各项试验措施及方案给采购方确认后方可实施。

## 3.4 报价方在施工前与采购方签订安全工作协议，报价方人员进入现场需要进行进场“安全教育”，未经教育不允许进入施工现场。完善设备试验措施及安全措施等。在施工作业过程中严格遵守电业安全操作规程和采购方相关的厂规厂纪，妥善保存自己携带的试验设备。采购方配合提前办理各作业票证，报价方方自行准备施工过程中所需的安全劳动保护用品，在采购方厂区范围内对自身安全负责，因自身原因造成的人身伤害由报价方自行承担全部责任。做到文明施工，施工现场工具摆放整齐，做到工完料净场地清。

## 3.5在接到采购方需要做试验任务的通知后，报价方须尽快组织人力物力在规定的时间内赶到现场，服从采购方工作安排。采购方尽量提前两天通知。

## 3.6试验按中华人民共和国国家标准GB50150《电气设备交接试验标准》、电力行业DL/T 596《电力设备预防性试验规程》、DL/T995《继电保护和电网安全自动装置检验规程》、DL/T1166《大型发电机励磁系统现场试验导则》等现行标准执行。

## 3.7报价方应具有相应项目的相关资质；施工单位的施工安排及人员配置，必须符合施工要求，所有作业人员必须按照规定持证上岗，配有现场安全负责人。

## 3.8在试验过程中，对自身的安全负责和确保他人安全。试验班组人员进入现场试验现场须验电、放电、挂接地线、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。

## 3.9在试验过程中应爱护采购方的现场设备，禁止对非待检设备进行操作。

## 3.10试验项目严格按照2.2条执行，不得漏项、缺项。

## 3.11对做完试验的电气设备进行除尘，先用干抹布擦拭，然后吸尘器除尘。试验结束后双方检查无问题后成交供应商必须将设备恢复原状，关好柜门，清理、打扫现场。

## 3.12 涉及到拆装试验设备的接线端子或者接线母排，由报价方技术人员完成，做完试验后恢复原状。需拆下来试验的设备需按原来位号对应安装。试验完成需紧固螺丝。对试验工作范围内的设备安全负责。

## 3.13报价方在做微机综保试验时记录综保内所设置的所有定值，试验完毕后整理出详细的定值表，定值表的格式双方协商，供方对定值表进行简单分析，对不合理的定值表提出修改意见。

## 3.14 试验完毕后，供方出具国家电力部门认可的试验报告并签字、加盖试验单位的章，按照一定的规则分类、装订整齐，对试验不合格的设备给出书面的整改意见。

## 3.15完成一批次的试验后先出一批试验报告，待全部试验完成后，供方15天之内出具全部试验报告。试验报告必须装订成册，目录清楚有序。报告一式两份，并提供PDF电子档。

## 报价人设备及人员情况

4.1报价方所用试验设备必须经过市级及市级以上的质量技术监督局所属的计量所检验，合格证书在检验有效期之内。投标文件另附检查合格证书复印件。

4.2供方所用试验设备介绍表：

| 序号 | 名称 | 型号 | 主要功能介绍 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

4.3报价方派驻项目现场与试验的人员情况（人员一旦在投标文件内列出来，尽量不随意变更。）

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称及资格证书 | 参加工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

## 附图（一次系统模拟图）