厦门海发环保能源股份有限公司

2023至2024年环境自行监测及

锅炉烟气比对监测服务

竞争性谈判文件

项目编号：HFHN-XY2022-020

厦门海发环保能源股份有限公司

2022年11月

## 第一部分采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部2023至2024年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

## 项目概况

- 项目名称：2023至2024年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务

- 项目地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路288号，采购人厂区内

- 项目内容：环境自行监测、锅炉烟气比对监测、锅炉烟气中的氨检测服务

- 资金来源：国有企业自筹资金

- 服务周期：2023年1月1日至2024年12月31日

## 报价方资格要求

- 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人（事业法人），且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

- 报价方在行业主管部门备案，并考核合格，具备“环境监测资质”及“CMA”认证。资质范围需涵盖我司本采购所有的污染物指标监测。提供复印件并加盖公章。

- 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业（事业）法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

- 报价方自2020年起具有3项（含）以上类似监测业绩，提供业绩合同复印件并加盖公章。

## 报价截止时间

## 报价文件须于2022年11月11日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司综合管理办公室。

## 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

## 报价文件须盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

## 谈判时间和地点

## 采购方将于2022年11月11日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室谈判。

## 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 项目限价

## 本项目设最高限价人民币9.8万元（含6%增值税），报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。

## 评审原则

本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

## 联系人

## 技术联系人：陈盈（联系电话：15980998160、0592-6807560）

交标书联系人： 林鹭莺（联系电话：13959259483、0592-6807565）

## 监督电话

## 海发集团纪检监察室 0592-6800131

## 环保能源公司纪检小组 0592-6807528

厦门海发环保能源股份有限公司

2022年11月7日

## 第二部分谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目服务所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为2023至2024年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前附表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：2023至2024年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务 - 采购人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：公开竞争性谈判 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHN-XY2022-020 - 质量要求：合格 - 服务周期：2023年1月1日至2024年12月31日 |
| 2 | 响应人资格要求 - 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人（事业法人），且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。 - 报价方应在行业主管部门备案，并考核合格，具备“环境监测资质”及“CMA”认证。资质范围需涵盖我司本采购所有的污染物指标监测。提供复印件并加盖公章。 - 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 - 报价方自2020年起具有3项（含）以上类似监测业绩，提供业绩合同复印件并加盖公章。 - 本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本工程不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判截止日起 60 天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2022年11月11日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室 |
| 7 | 谈判时间：2022年11月11日10时00分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室 |
| 8 | 谈判规则： - 评审谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 评审谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 评审谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前3家报价方进行谈判。评审谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 报价方代表未到现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其它报价方。 - 提交最后报价且未超过项目限高价的供应商在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选供应商；提交最后报价且未超过项目限高价的供应商不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请招标，则按照“评审原则”确定成交候选供应商，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。 - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。评审谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现有效最低报价相同的情况，由评标小组现场对报价相同的单位进行电话再次询报价，若还出现报价相同，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 采购邀请书

- 谈判须知

- 服务内容及要求

- 合同主要条款

- 报价文件格式

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价方对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件（资质范围需涵盖我司本采购所有的污染物监测指标，并逐条标出）；

- 相关业绩证明，提供合同复印件；

- 服务承诺书；

- 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的谈判文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 报价方存在下列情形之一，被认定为串通投标行为的：

（1）不同报价人的报价文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）不同的报价人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（3）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）报价人的企业资料参与资格审查、报价，或代表两个以上（含两个）报价人参加答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

（4）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定谈判截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，评审谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，评审谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 评审谈判小组与通过资格和符合性审查的报价方进行谈判。

- 评审谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由报价方法定代表人或授权代表签署后生效，报价方应受其约束。

- 本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到中标通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 第三部分 服务内容及要求

- 项目概况

厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电事业部位于厦门海沧新阳工业区阳光西路288号，是一家热电联产国有企业。公司现有3台75t/h循环流化床燃煤锅炉及2台6MW汽轮发电机组。本监测服务对采购人厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电事业部厂区内的环境自行监测、锅炉烟气比对监测及锅炉烟气中氨的监测服务。

- 标准和规范

检测要求以国家相关法律法规为准，应满足（但不限于）下列标准和规范：

- 《中华人民共和国大气污染防治法》

- 《中华人民共和国水污染防治法》

- 《排污许可管理办法（试行）》

- 《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》

- HJ75-2017《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》

- 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》

- 《污染源自动监测设备比对监测技术规定(试行)》

- 服务要求

- 严格按生态环境部门的相关要求执行。严格按照标准和规范要求实施检测工作，同时应遵循客观、公正、诚信原则，确保其出具的检测报告数据、结果真实、客观、准确，并对检测数据、结果负责。

- 根据国家相关规范要求，按照采购方的自行监测方案对厂区进行环境监测；依据相关标准和规范对采购方锅炉烟气开展比对监测，对锅炉烟气中的氨进行监测，并在过程中接受采购方的监督和管理，保证检测结果的准确性。

- 每次检测的具体时间由双方协商确定。采样、监测完成后7个工作日内分别出具服务监测项目（自行监测、比对监测、锅炉烟气中氨的检测）且环保部门认可的“CMA”认证监测报告，纸质报告3份、电子版1份。

- 样品数量为预估数量，以实际监测为准进行费用结算；

- 以上项目要求同一检测单位承担，不得分包；所有工作内容均应符合国家有关的标准、规范、规定以及采购方要求。

- 检测范围

- 企业环境自行监测（服务周期为2023年1月1日至2024年12月31日）。

每个月15日之前完成当月监测内容的采样工作，每次检测的具体时间由双方协商确定。

环境自行监测方案

| 污染源类别 | 污染物名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮（NH3-N）、悬浮物、动植物油、石油类、挥发酚、硫化物、总氮（以N计） | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 |
| 废气 | 林格曼黑度,汞及其化合物 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季度/炉（3台炉） |
| 厂界 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季（4个点） |
| 厂界 | 噪声 | 昼夜 | 1次/季（4个点） |
| 氨罐区周边 | 氨 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季（4个点） |
| 粗碎室除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
| 灰库除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
| 细碎室除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
| 渣仓除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |

- 锅炉烟气比对监测（服务周期为2023年1月1日至2024年12月31日）

采购方根据每季度锅炉生产运行情况确定比对监测时间及比对检测的锅炉（每季度的第一次比对监测可同时对两台运行锅炉进行监测，另一台锅炉由采购方根据生产安排通知成交方是否安排比对监测）。

锅炉烟气比对监测方案

| 监测项目 | 监测频率 | 监测方法 | 样品数量（个） | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 监测一天，每天测定6个数据 | HJ57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 | 1次/季度/炉（3台炉） | 排放浓度≤20mg/m3 |
| 氮氧化物 | 监测一天，每天测定6个数据 | HJ693-2014《固定污染源废气 氮氧化物硫的测定 定电位电解法》 | 1次/季度/炉（3台炉） | 排放浓度≤50mg/m3 |
| 颗粒物 | 监测一天，每天测定3个数据 | HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 | 1次/季度/炉（3台炉） | 排放浓度≤10mg/m3 |
| 含氧量 | 监测一天，每天测定6个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |
| 流速 | 监测一天，每天测定3个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |
| 烟温 | 监测一天，每天测定3个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |
| 湿度 | 监测一天，每天测定3个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |

- 锅炉烟气中氨的监测（服务周期为2023年1月1日至2024年12月31日）

## 采购方根据每季度锅炉生产运行情况确定监测时间及监测的锅炉台数（每季度的第一次可对两台运行锅炉同时进行采样，另一台锅炉由采购方根据生产安排通知成交方是否安排监测）。

锅炉烟气中氨的监测方案

| 污染源类别 | 污染物名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季度/炉（3台炉） |

## 第四部分合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与招标文件、投标报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民典法》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方2023至2024年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务，经双方协商一致，签订本合同。

- 工程概况

- 项目名称：2023至2024年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务。

- 项目地点：厦门海沧新阳工业区甲方厂区内。

- 项目内容：环境自行监测、锅炉烟气比对监测、锅炉烟气中的氨检测服务。

- 项目要求：按国家相关规范要求，对甲方厂区内环境自行监测、锅炉烟气比对监测、锅炉烟气中的氨监测。每次完成检测后7个工作日内应出具检测报告。

- 承包方式：总承包

- 服务期：2023年1月1日至2024年12月31日。

- 合同价款（含6%增值税专票）

| 序号 | 服务名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境自行监测 （服务周期为2023年1月1日至2024年12月31日） | /年 | 2年 |  |
| 2 | 锅炉烟气比对监测 （服务周期为2023年1月1日至2024年12月31日） | /台次 | 24台次 |  |
| 3 | 锅炉烟气中氨的监测 （服务周期为2023年1月1日至2024年12月31日） | /台次 | 24台次 |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 付款方式：

- 合同正式签订生效后，检测费用按季度分8次结算，自2023年1月1日起算，每3个月支付1次，按照季度实际发生的监测内容及分项报价进行结算付款。乙方提供税率为6%的增值税专用发票，开票信息填写齐全正确。甲方收到乙方发票后10个工作日内支付。

- 双方现场代表

- 甲方代表：　              职务：

- 乙方代表：                职务：

- 服务要求

- 严格按生态环境部门的相关要求执行。严格按照标准和规范要求实施检测工作，同时应遵循客观、公正、诚信原则，确保其出具的检测报告数据、结果真实、客观、准确，并对检测数据、结果负责。

- 根据国家相关规范要求，按照甲方的自行监测方案对厂区进行环境监测；依据相关标准和规范对甲方锅炉烟气开展比对监测，对锅炉烟气中的氨进行监测，并在过程中接受采购方的监督和管理，保证检测结果的准确性。

- 每次检测的具体时间由甲乙双方协商确定。乙方采样、监测完成后7个工作日内分别出具服务监测项目（自行监测、比对监测、锅炉烟气中氨的检测）且环保部门认可的“CMA”认证监测报告，纸质报告3份、电子版1份；

- 样品数量为预估数量，以实际监测为准进行费用结算；

- 以上项目要求同一检测单位承担，不得分包；所有工作内容均应符合国家有关的标准、规范、规定以及甲方要求。

- 服务内容

- 企业环境自行监测（服务周期为2023年1月1日至2024年12月31日）。

每个月15日之前完成当月监测内容的采样工作，每次检测的具体时间由双方协商确定。

环境自行监测方案

| 污染源类别 | 污染物名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮（NH3-N）、悬浮物、动植物油、石油类、挥发酚、硫化物、总氮（以N计） | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 |
| 废气 | 林格曼黑度,汞及其化合物 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季度/炉（3台炉） |
| 厂界 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季（4个点） |
| 厂界 | 噪声 | 昼夜 | 1次/季（4个点） |
| 氨罐区周边 | 氨 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季（4个点） |
| 粗碎室除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
| 灰库除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
| 细碎室除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
| 渣仓除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |

- 锅炉烟气比对监测（服务周期为2023年1月1日至2024年12月31日）

采购方根据每季度锅炉生产运行情况确定比对监测时间及比对检测的锅炉（每季度的第一次比对监测可同时对两台运行锅炉进行监测，另一台锅炉由采购方根据生产安排通知成交方是否安排比对监测）。

锅炉烟气比对监测方案

| 监测项目 | 监测频率 | 监测方法 | 样品数量（个） | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 监测一天，每天测定6个数据 | HJ57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 | 1次/季度/炉（3台炉） | 排放浓度≤20mg/m3 |
| 氮氧化物 | 监测一天，每天测定6个数据 | HJ693-2014《固定污染源废气 氮氧化物硫的测定 定电位电解法》 | 1次/季度/炉（3台炉） | 排放浓度≤50mg/m3 |
| 颗粒物 | 监测一天，每天测定3个数据 | HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 | 1次/季度/炉（3台炉） | 排放浓度≤10mg/m3 |
| 含氧量 | 监测一天，每天测定6个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |
| 流速 | 监测一天，每天测定3个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |
| 烟温 | 监测一天，每天测定3个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |
| 湿度 | 监测一天，每天测定3个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |

- 锅炉烟气中氨的监测（服务周期为2023年1月1日至2024年12月31日）

## 采购方根据每季度锅炉生产运行情况确定监测时间及监测的锅炉台数（每季度的第一次可对两台运行锅炉同时进行采样，另一台锅炉由采购方根据生产安排通知成交方是否安排监测）。

锅炉烟气中氨的监测方案

| 污染源类别 | 污染物名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季度/炉（3台炉） |

- 双方责任和义务

- 甲方的责任和义务

- 在现场采样时为乙方采样人员提供采样所需的工作条件，并安排1名熟悉情况的人员配合现场采样，提供进出检测场所的便利条件。

- 依据本合同规定付款。

- 乙方的责任和义务

- 接受甲方的安排，在甲方具备采样条件的情况下委派专业的采样人员到甲方服务地点进行现场采样。乙方确保具备履行本协议的相关资质及技能。

- 对履行本协议过程中所知悉的甲方的商业秘密（包括但不限于甲方所提供的资料、最终的检测结果等）承担保密义务，且该保密义务应当不受时间限制而持续有效。

- 乙方在完成每次采样后7个工作日内向甲方分别出具服务监测项目（自行监测、比对监测、锅炉烟气中氨的检测）且环保部门认可的“CMA”认证监测报告。

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，乙方在检测服务过程中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

项目如因乙方责任，如由于乙方劳动力不足、检测器具配备不够、质量问题造成返工等造成的延误工期，不能按本合同约定的时间内交付检测报告，按延误天数每天扣除合同总价的5‰的违约金，逾期7日，甲方有权解除协议并要求乙方支付逾期违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应给予赔偿。检测期间因自然等因素影响现场不具备检测工作，乙方不支付违约金，但由甲方通知改期进场检测，乙方必须在约定的工期内完成。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效与终止

- 本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。合同一式六份，甲乙方双各持三份，具有同等的法律效力。

- 达到以下条件之一时，合同终止：（1）合同双方履行合同全部义务后；（2）双方协议终止合同。

- 合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

- 合同订立时间　   　年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

双方签署页：（以下无正文）

甲 方：厦门海发环保能源股份有限公司       乙 方：

法定代表：                                法定代表：

授权代表：                                授权代表：

电  话：0592-68075**	电  话：

邮政编码：361028                          邮政编码：

传  真：0592-68075**	传  真：

开户银行：                               开户银行：

帐  号：                                  帐  号：

项目负责人：                                项目负责人：

联系电话：                                联系电话：

第五部分报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 2023至2024年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务

- 响应报价文件

- 项目编号：

- 报价单位：（盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 投标日期：2022 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 企业能有效识别二维码且加盖投标单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

- 企业相关资质证明文件（资质范围需涵盖我司本采购所有的污染物监测指标，并逐条标出）（加盖报价单位公章）（附件8）

- 相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章）(见附件9）；

- 服务承诺书（见附件10）；

- 报价方认为需要提供的其他资料(见附件11)。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了2023至2024年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务竞争性谈判采购文件全部内容，愿意以           人民币总报价，含    ％增值税专用发票。工期符合谈判文件要求，按照谈判文件、合同、技术规范等承接上述项目的服务任务。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，并符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成全部合同服务。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种情形。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件2报价表

| 序号 | 服务名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自行监测 （服务周期为2023年1月1日至2024年12月31日） |  | 1项 |  |
| 2 | 锅炉烟气比对监测 （服务周期为2023年1月1日至2024年12月31日） | /台次 | 24台次 |  |
| 3 | 锅炉烟气中氨的监测 （服务周期为2023年1月1日至2024年12月31日） | /台次 | 24台次 |  |
| 以上报价为含税价，本项目开具6％增值税专票 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

备注：1、以上价格均为含税价（税率6%），若报价人非开具6％增值税专票，请备注实际开具的发票税率，评标时将统一折算成6%税率进行比价。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3 法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明：（报价单位名称）授权（授权代理人）为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与2023至2024年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于年月日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

2、授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司2023至2024年环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供符合谈判文件要求服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 报价方在行业主管部门备案，并考核合格，具备“环境监测资质”及“CMA”认证，应提供有效的国家行政主管部门颁发的环境检测资质证书和检验检测机构资质认定证书（CMA），提供复印件并加盖公章。

- 报价方自2020年起具有3项（含）以上类似检测业绩，提供业绩合同复印件并加盖公章。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：投标方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第4、5项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司开展报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排违反社会公德的活动；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件8  企业相关资质证明文件（资质范围需涵盖我司本采购所有的污染物监测指标，并逐条标出）（加盖报价单位公章）

附件9 相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章)

（提供自2020年起具有3项（含）以上类似检测业绩）

附件10  服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据谈判文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

服务联系人：

服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：由报价方填写。

附件11 报价方认为需要提供的其他资料。