厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

2023-2024年度工程设计项目

竞争性谈判文件

项目编号：HFHN-XY2022-033

厦门海发环保能源股份有限公司

2022年12月

## 第一部分 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部 2023-2024年度工程设计项目 进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

## 项目概况

## 项目名称：2023-2024年度工程设计

## 项目地点：厦门市海沧区

## 建设规模：视具体工程项目确定

## 资金来源：国有企业自筹资金

## 资金落实情况：已落实

## 工程设计工期：在收到项目委托函后8天内须提供设计方案，15天内提供电子版施工图，25天内提供纸质版施工图纸。

## 设计内容：为采购方提供已建成各汽、水管道改造方案、图纸；新建供热管道建设工程设计等。

## 设计范围：新建、技改项目方案设计（含投资估算）、施工图设计（含参加设计联络会议）、后续设计服务（设计交底、施工期间的指导和配合服务、参与工程竣工验收及新建项目相关行政审批手续办理等）。

## 设计服务期：自合同签订之日起，至2024年12月31日止。

## 设计成果要求：设计标准需符合《城镇供热管网工程施工及验收规范》                  CJJ28-2014，《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010及国家、行业相关规定、规范要求。施工图应符合现行工程设计制图标准及相关国家和地方规范，并达到施工要求。

## 报价方资格要求

## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

## 报价方具有有效的建设行政主管部门颁发的市政工程（热力工程专业）设计乙级及以上资质或市政行业乙级及以上工程设计资质或工程设计综合甲级资质；具有中华人民共和国特种设备设计许可证（GB2、GC2、GCD类压力管道设计资质）。

## 拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的注册公用设备工程师（动力）执业资格或具备高级工程师（热能动力专业）及以上职称。拟派出担任本设计项目负责人均应具有2项以上类似项目设计业绩。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

## 报价方提供自2019年以来2份市政工程（热力工程）设计业绩，提交合同复印件，并加盖公章。

## 报价方未被福建省住建厅列入“建设工程责任主体质量安全黑名单”，且处于管理期限内的；未被列入“厦门市建筑市场黑名单”且处于管理期限内的，报价方需提供相关说明（证明），并加盖公章。

## 报价截止时间

## 报价文件须于2023年1月5日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室。

## 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

## 报价文件须盖单位公章，所有报价文件（正副本各一套）装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

## 谈判时间和地点

## 采购方将于2023年1月5日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

## 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

## 评审成交原则

本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

## 联系人

## 技术联系人：  沈庆超    联系电话：13559486506

报价文件接收人：林鹭莺     联系电话：13959259483

## 监督电话

## 海发集团纪检监察室 0592-6800131

环保能源公司纪检小组 0592-6807528

厦门海发环保能源股份有限公司

2022年12月27日

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为2023-2024年度工程设计项目竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：2023-2024年度工程设计 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：公开竞争性谈判 4、资金来源：国有企业自筹资金 5、项目编号：HFHN-XY2022-033 6、质量要求：合格 7、工期要求：在收到项目委托函后8天内须提供设计方案，15天内提供电子版施工图，25天内提供纸质版施工图纸。 |
| 2 | 响应人资格要求 ## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。 ## 报价方具有有效的建设行政主管部门颁发的市政工程（热力工程专业）设计乙级及以上资质或市政行业乙级及以上工程设计资质或工程设计综合甲级资质；具有中华人民共和国特种设备设计许可证（GB2、GC2、GCD压力管道设计资质）。拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的注册公用设备工程师（动力）执业资格或具备高级工程师（热能动力专业）及以上职称。拟派出担任本设计项目负责人均应具有 2项以上类似项目设计业绩。 ## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 ## 报价方提供自2019年以来2份市政工程（热力工程）设计业绩，提交合同复印件，并加盖公章。 - 报价方未被福建省住建厅列入“建设工程责任主体质量安全黑名单”，且处于管理期限内的；未被列入“厦门市建筑市场黑名单”且处于管理期限内的，报价方需提供相关说明（证明），并加盖公章。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方相关负责人联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判截止日起 60 天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2023年1月5日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合办 |
| 7 | 谈判时间：2023年1月5日10时00分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司开标评标室 |
| 8 | 谈判规则： - 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当全员到齐与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方代表进行一轮谈判。报价方代表未到现场，视为维持谈判价格和报价文件价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。 - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。评审谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现有效最低报价相同的情况，由评标小组现场对报价相同的单位进行电话再次询报价，若还出现报价相同，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，或被确定为成交供应商后发现重大不符合相关规范、资格性要求的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 技术规范书

- 合同主要条款

- 报价文件格式

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价方对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署时需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件；

- 相关业绩证明，提供加盖报价单位公章的合同复印件；

- 报价方认为需要提供的其它资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的报价文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在谈判过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定的报价截止时间前递交报价文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。

- 谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 谈判过程中，报价方提交的澄清文件和最终承诺书，应由报价方法定代表人或授权代表签署后生效，报价方应受其约束。

- 本次谈判采用经评审合格最低价成交法。评审小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判过程中如报价方代表未到现场，视为谈判报价维持投标文件报价价格不变，谈判报价最低者确定为成交供应商。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到成交通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 技术规范书

- 总则

- 本技术规范书适用于厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电事业部热力管道、给水管道设计采购项目，它提出设计范围和设计要求。

- 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切的技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价方应保证提供符合本规范书和有关设计标准要求的内容。

- 如果报价方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,采购方则可认为报价方提供的产品完全满足本规范书的要求。

- 报价方需对工程设计方案进行优化，尽量选择最优方案进行施工图纸设计。

- 结构设计方案选择遵循“坚固适用、技术先进、经济、节约用地”的原则。执行国家和各专业部门颁发的有关设计标准、规范和规定，并满足工艺、安装和维修的要求。

- 工程设计应符合当地的抗震设防要求，同时应符合相关的环境保护规定。

- 报价方应按照国家和行业有关设计标准规范和要求完成设计工作。负责技改、新建项目的方案设计、施工图设计到竣工图编制等全过程的设计及技术服务工作。设计必须满足采购方施工、试运、竣工验收等方面的要求。

- 工程设计应体现出经济性、合理性、先进性和整体性，提高土地利用率，降低消耗和运行管理成本，满足环保要求。

- 设计概算低于同期同区域同类工程平均水平。如出现因设计错误、设计缺陷、设计文件出现的遗漏、各专业图纸间的相互矛盾或其它原因造成的工程质量问题和损失，增加项目投资等，报价方应承担由此引发的一切责任和损失。

- 项目概况

- 厦门海发环保能源股份有限公司位于海沧区新阳工业区，是一家热电联产、集中供热企业。为满足公司新建供热管道和供热、给水等管道技改设计需要，拟对2023-2024年度工程设计项目进行采购。

- 设计范围（包含但不限于）：新建供热管道项目设计、供热管道改造设计、厂内给水、消防水工管道技改设计等。具体项目以采购方发出的各个项目的设计任务书无准。

- 设计内容：初设及概算编制，土建、管道、保温方案和施工图设计，施工图预算编制，设计咨询、变更，现场服务配合施工，竣工验收等全过程设计服务。

- 标准和规范

包括但不限于如下内容：（如有更新版本，则按最新版本执行）

- 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）

- 《城镇供热管网设计规范》                          CJJ34-2010

- 《城镇供热管网工程施工及验收规范》                CJJ28-2014

- 《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》                  CJJ/T 104-2014

- 《城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件》            CJ200-2016-T

- 《工业金属管道工程施工规范》                      GB 50235-2010

- 《工业金属管道工程施工质量验收规范》              GB 50184-2011

- 《工业金属管道设计规范》                  GB 50316-2000（2008年版）

- 《工业设备及管道绝热工程设计规范》                GB50264-2013

- 《工业设备及管道绝热工程施工规范》                GB50126-2008

- 《混凝土结构设计规范》                            GB 50010-2010

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》                GB 50204-2015

- 《钢结构设计规范》                                GB 50017-2017

- 《建筑地基基础设计规范》                          GB 50007-2011

- 《建筑地基处理技术规范》                          JGJ 79-2012

- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》              GB50202-2012

- 《建筑抗震设计规范》                              GB 50011-2010

- 《建筑结构荷载规范》                              GB 50009-2012

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》                    GB 50068-2018

- 《中华人民共和国城市规划法》

- 《中华人民共和国节约能源法》

- 《中华人民共和国环境保护法》

- 《中华人民共和国大气污染防治法》

- 主要材料的技术要求

- 报价方需根据不同项目的设计参数和要求选择合适的材料，并符合相应的规范和标准。

- 工程中报价方所采用的其它特殊设备和材料，应在设计前告知采购方，在得到采购方书面认可后，方可开展相关设计工作。

- 设计成果提交要求

- 成交供应商在收到项目委托函后8天内须提供设计方案，15天内提供电子版施工图，25天内提供纸质版施工图纸。

- 施工图纸需满足采购方的使用要求（施工蓝图8份，电子版一份；竣工图6份，电子版一份）。

- 报价方式及付款方式

- 报价范围

- 报价应是采购文件所确定的设计范围内、设计服务期内的全部设计工作的体现。

- 报价为完成本项目的施工图设计及施工阶段的设计咨询、变更、竣工验收等全过程服务的总费用。包括但不限于人工费、材料费、仪器设备或机器使用费、编制竣工粗、管理费、利润、税金、规费等。同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因数，并计入报价中。

- 报价方应对项目现场和周围环境进行现场踏勘以充分了解现场情况，以获取报价方自己负责的有关编制报价文件和签署合同所需的所有资料及任何足以影响报价的因数，并在报价中予以考虑。任何因疏忽或误解现场情况而导致的成本增加或设计周期延长申请将不被批准。踏勘现场所发生的费用由报价方自行负责。

- 报价方式

- 本项目按国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2018年修订本）规定的工程设计收费标准，采用“固定费率”报价方式，计费基数以各项目计费额（不含预留金、暂估价及其两项的规费和税金）为计算基数。年度设计费=∑固定费率×各项目计费额（不含预留金、暂估价及其两项的规费和税金），且单项工程设计费最低不少于人民币6000元。报价方应充分考虑设计项目的规费、性质、设计服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及采购方对服务范围、服务期限、服务质量等的要求，并计入报价中。结算时采购文件及设计合同另有约定外，中标费率一律不调整。

- 设计报价为完成各单体工程设计项目的所有工作内容及提供全部成果文件的费用。包括初步设计及优化、施工图、效果图设计、设计修改、施工阶段配合服务、竣工验收、配合其他专业的设计服务、成果资料（含项目相关输出图纸）、及其他一切相关伴随服务所需的报价方税费；单体设计费用为总价包干（以第三方提交的工程造价预算金额为准），不因项目造价变动而调整。

- 报价均含6％税率的增值税专用发票。

- 付款方式

成交供应商提供正式版施工图纸，采购方送第三方做工程造价预算，以最终工程造价预算金额为基数，采购方一次性支付对应设计款项的100%，付款前成交供应商需提供全额增值税发票。

- 其他事项

- 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据采购文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 报价方认为需采购方配合的事宜。

- 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

- 成交供应商必须于成交通知书发出之日起5日内领取成交通知书并予以回复，未按规定领取并回复的，视为成交供应商放弃成交资格。

- 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

- 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

- 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 第四部分 合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与采购文件、报价文件的实质性内容相背离。

合同号：

建设工程设计合同

| 工程名称： | 厦门海发环保能源股份有限公司 2023-2024年度工程设计 |
| --- | --- |
| 工程地点： | 福建· 厦门· 海沧 |
| 合同编号： |  |
| 发包人： | 厦门海发环保能源股份有限公司 |
| 设计人： |  |
| 签订日期： | 2022年 月 |

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人委托设计人承担 2023-2024年度工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条：本合同签订依据

- 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计合同条例》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

- 国家、省有关工程勘察设计管理法规、规章和规范性文件。

- 建设工程批准文件。

- 招标文件。

- 投标文件。

第二条：设计依据

- 双方签订的《2023-2024年度工程设计合同》；

- 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）；

- 《城市热力网设计规范》CTJ34-2010；

- 《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014；

- 《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000（2008年版）

- 《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010

- 国家和行业有关设计标准和规范。

第三条：本合同项目名称、规模、投资、设计范围及标准

- 工程项目的名称： 2023-2024年度工程设计

- 工程项目的地点： 福建省厦门市海沧区

- 设计服务期： 自合同签订之日起，至2024年12月31日止。

- 设计范围：新建、技改项目方案设计（含投资估算）、施工图设计（含参加设计联络会议）、后续设计服务（设计交底、施工期间的指导和配合服务、参与工程竣工验收及新建项目相关行政审批手续办理等）。

- 工程项目的投资金额：以各设计项目的正式工程预算造价书金额为准 。

- 工程项目的设计标准：设计标准需符合国家相关规定，满足相关规范要求。

第四条：设计费用及支付方法

- 最终方案和施工图设计必须符合建设主管部门审批要求以及要求，否则，发包人有权拒付设计费。

- 设计报价为完成各单体工程设计项目的所有工作内容及提供全部成果文件的费用。

- 设计收费费率

| 序号 | 计费额 （单位：万元） | 设计收费费率 | 报价优惠系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤200 | 5 % | % |
| 2 | 200--500 | 4 % |  |
| 3 | >500 | 3.38 % |  |
| 备注： 1、每个单体设计项目最低设计费用为：6000元，不足6000元的统一按6000元计算。 2、报价含6％增值税专用发票税费。 |  |  |  |

- 支付方式：设计人提供正式版施工图纸，发包人送第三方做工程造价预算，以最终工程造价预算金额为基数计算各单体设计项目设计费用，发包人一次性支付对应设计款项的100%，付款前设计人需提供全额增值税发票。

第五条：向设计人提交的有关资料及文件

| 序号 | 提交资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部基础技术资料 | 1 |  | 设计人已收到且无异议 |

第六条：设计人向交付的设计文件

| 序号 | 交付设计文件名称 | 阶段 | 份数 | 交付时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图 |  | 8 | 收到设计委托函后25天内 | CAD电子版1份 |
| 2 | 竣工图 |  | 6 | 接到通知后15天内 | CAD电子版1份 |

第七条：双方责任

- 责任

- 变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

- 在合同履行期间，单方提出解除合同，设计人已开始设计工作的，应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按设计费的一半支付；超过一半时，按设计费的全部支付。

- 应按本合同第四条规定的金额和时间向设计人支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付设计费的万分之一的逾期违约金。逾期超过20天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知。有关部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，均应支付应付的设计费。

- 要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，应支付赶工费。

- 应为设计人派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。

- 负责将设计人交付的设计文件（新建项目）报项目所在地建设行政主管部门进行审查，设计人须确保交付的设计文件符合建设主管部门的要求，否则设计人必须立即予以修改并在要求的日期内交付给，如设计人设计文件经修改后还是不符合要求的，则有权解除本合同并要求设计人返还本合同范围内已经支付的全部款项。

- 应保护设计人的设计版权，未经设计人同意，对设计人交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，设计人有权索赔。

- 设计人责任

- 设计人应使用经前置性审查合格的岩土工程勘察报告。

- 设计合理使用年限为国家规定年限。

- 设计人应按本合同第六条规定的内容、时间及份数向交付设计文件。

- 如设计人的设计文件出现遗漏或错误，有权要求设计人在指定期限内完成修改或补充，设计人未能在指定期限内按照要求完成修改或补充的，有权单方解除合同，设计人应退还本合同范围内已支付的全部费用，并按本合同范围内已支付的全部费用的双倍向支付违约金，还应当赔偿全部损失。

- 由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人应退还已支付的全部费用，并按单体项目设计费用的双倍向支付违约金，设计人除负责采取补救措施外，还应承担全部的赔偿责任。

- 由于设计人自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二，延误超过十天，有权单方解除合同，设计人应返还已支付的全部费用，并赔偿给造成的全部损失。

- 合同生效后，设计人单方提出解除合同的，设计人应退还已支付的全部费用，并按本合同范围内已支付全部费用的双倍向支付违约金，还应当赔偿全部损失。

- 设计人交付设计文件后，应参加有关部门组织的设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要的调整补充。项目开始施工，负责向及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

- 设计人不得向第三方扩散、转让提交的产品图纸等技术经济资料，如发生以上情况，有权向设计人索赔。

第八条：保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方不得对对方的资料及文件进行擅自修改，复制或向第三方转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。

第九条：其它

- 应按法律法规要求，设计文件报工程项目所在地建设行政主管部门审查，设计人应配合对审查出的有关问题作出修改，直至满足要求。

- 不要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题，但认为在工程审批及建设过程中有必要由设计人提供技术咨询服务时，设计人应无条件予以配合。

- 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人解决。

- 委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

- 本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，协商不成时任何一方均有权向工程项目所在地法院起诉。

- 其他约定事项:无。

- 合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

9.9本合同正本一式六份，发包人执四份，设计人执两份。

- 本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效。

双方签署页：（以下无正文）

发包人：厦门海发环保能源股份有限公司      设计人：

法定代表：                                法定代表：

授权代表：                                授权代表：

电    话：0592-6807513	电    话：

邮政编码：361028                          邮政编码：

传    真：0592-6807500	传    真：

开户银行：建设银行厦门厦禾支行           开户银行：

帐    号：35101561001052501775            帐    号：

项目负责人：                                项目负责人：

联系电话：                                联系电话：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 2023-2024年度工程设计项目

- 响应报价文件

- 项 目 编 号：

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

报价日期：2022 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 设计组组成人员一览表（见附件6）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件7）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件8）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质、证书证明文件等（见附件9）；

- 相关业绩证明，提供加盖报价单位公章的合同复印件（见附件10）；

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件11）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了  2023-2024年度工程设计  项目的采购文件全部内容，我单位决定无保留地接受采购文件的所有条款，愿按设计费为单项工程采购人送第三方做工程造价预算金额（不含预留金、暂估价及其两项的规费和税金）×       ％（且单项工程设计费最低不少于人民币6000元），含6％增值税专用发票。工期  完全满足采购文件要求  ，按照采购文件、设计合同和相关技术规范要求承担本采购项目范围内的全部设计服务，并承担法律法规规定的责任和义务。

- 我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，设计服务标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按采购文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程设计资料。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反采购文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表

| 2023-2024年度工程设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计费额 （单位：万元） | 设计收费费率 | 报价优惠系数（在收费基价比例基础上进行报价，采用百分比形式，可在1%-100%范围内选填） |
| 1 | ≤200 | 5 % | % |
| 2 | 200--500 | 4 % |  |
| 3 | >500 | 3.38 % |  |
| 备注： 1、计费额：计费基数以各项目计费额（不含预留金、暂估价及其两项的规费和税金）为计算基数。固定费率=设计收费费率×报价优惠系数。年度设计费=∑固定费率×各项目计费额（不含预留金、暂估价及其两项的规费和税金）。 2、本项目统一最低设计费用，每个单体设计项目最低设计费用为：6000元。通过资格审查后的报价优惠系数最低者确定为成交供应商。 3、报价含6％增值税专用发票税费。 |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人身份证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与  2023-2024年度工程设计  项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司  2023-2024年度工程设计  项目的采购邀请，本签字人愿意参加报价，提供采购文件中规定的  2023-2024年度工程设计  服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 报价方具有有效的建设行政主管部门颁发的市政工程（热力工程专业）设计乙级及以上资质或市政行业乙级及以上工程设计资质或工程设计综合甲级资质；具有中华人民共和国特种设备设计许可证（GB2、GC2、GCD压力管道设计资质）。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第3、4项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对采购方造成的相应损失，则由该报价方负责。

报价方（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日 期：

附件6 设计组组成人员一览表

项目名称：2023-2024年度工程设计

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 专业 | 证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，我单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件8 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件9 企业加盖报价单位公章的相关资质、证书证明文件

附件10 相关业绩证明，提供加盖报价单位公章的合同复印件

附件11报价方认为需要提供的其它资料